## Krycí list
Položkový rozpočet
Rozpočet |  | 0 | 0 | JKSO
Objekt |  | Název objektu |  | SKP
SO01 |  | KLUBOVNA |  | Měrná jednotka
Stavba |  | Název stavby |  | Počet jednotek
11OF03 |  | Klubovna - na poz.č.parc.584/14.k.ú.Dožice |  | Náklady na m.j. | 0
Projektant |  | Ing. Otakar Friedrich |  | Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu |  | Ing. Otakar Friedrich
Objednatel |  | Obec Mladý Smolivec
Dodavatel |  |  |  | Zakázkové číslo
Rozpočtoval |  |  |  | Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Základní rozpočtové náklady |  |  | Ostatní rozpočtové náklady
| HSV celkem | 0 | Ztížené výrobní podmínky |  | 0
Z | PSV celkem | 0 | Oborová přirážka |  | 0
R | M práce celkem | 0 | Přesun stavebních kapacit |  | 0
N | M dodávky celkem | 0 | Mimostaveništní doprava |  | 0
ZRN celkem |  | 0 | Zařízení staveniště |  | 0
|  |  | Provoz investora |  | 0
HZS |  | 0 | Kompletační činnost (IČD) |  | 0
ZRN+HZS |  | 0 | Ostatní náklady neuvedené |  | 0
ZRN+ost.náklady+HZS |  | 0 | Ostatní náklady celkem |  | 0
Vypracoval |  |  | Za zhotovitele | Za objednatele
Jméno : |  |  | Jméno : | Jméno :
Datum : |  |  | Datum : | Datum :
Podpis : |  |  | Podpis: | Podpis:
Základ pro DPH |  | 20 | % | 0
DPH |  | 20 | % | 0
Základ pro DPH |  | 0 | % | 0
DPH |  | 0 | % | 0
CENA ZA OBJEKT CELKEM |  |  |  | 0
Poznámka :

## Rekapitulace
Stavba : |  | 11OF03 Klubovna - na poz.č.parc.584/14.k.ú.Dožice |  |  | Rozpočet :
Objekt : |  | SO01 KLUBOVNA
REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ
| Stavební díl |  | HSV | PSV | Dodávka | Montáž | HZS
3 | Svislé a kompletní konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
61 | Upravy povrchů vnitřní |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
62 | Úpravy povrchů vnější |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
63 | Podlahy a podlahové konstrukce |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
64 | Výplně otvorů |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
94 | Lešení a stavební výtahy |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
96 | Bourání konstrukcí |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
99 | Staveništní přesun hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
713 | Izolace tepelné |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
721 | Kanalizace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
722 | Vodovod |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
725 | Zařizovací předměty |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
728 | Elektroinstalace |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
730 | Vytápění |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
764 | Konstrukce klempířské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
766 | Konstrukce truhlářské |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
771 | Podlahy z dlaždic a obklady |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
777 | Podlahy ze syntetických hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
781 | Obklady keramické |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
783 | Nátěry |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
784 | Malby |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CELKEM OBJEKT |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY
Název VRN |  |  | Kč | % | Základna |  | Kč
Ztížené výrobní podmínky |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Oborová přirážka |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Přesun stavebních kapacit |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Mimostaveništní doprava |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 0
Zařízení staveniště |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Provoz investora |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 1
Kompletační činnost (IČD) |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
Rezerva rozpočtu |  |  |  |  | 0 |  | 0 | 2
| CELKEM VRN |  |  |  |  | 0

## Položky
Slepý rozpočet
Stavba : |  | 11OF03 Klubovna - na poz.č.parc.584/14.k.ú.Dožice |  | Rozpočet: | 0
Objekt : |  | SO01 KLUBOVNA |  | 0
P.č. | Číslo položky | Název položky | MJ | množství | cena / MJ | celkem (Kč)
Díl: | 3 | Svislé a kompletní konstrukce | [5 empty] | 1
1 | 310238211RT1 | Zazdívka otvorů plochy do 1 m2 cihlami na MVC s použitím suché maltové směsi | m3 | 1.446 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1.7532
|  | 0,3*0,6*1,2*3 |  | 0.648 |  |  | 0,3*0,6*1,2*3
|  | 0,3*1*2,3 |  | 0.69 |  |  | 0,3*1*2,3
|  | 0,3*0,6*0,6 |  | 0.108 |  |  | 0,3*0,6*0,6
2 | 342248112R00 | Příčky POROTHERM 11,5 P+D na MVC 5 tl. 11,5 cm | m2 | 11.66 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.124
|  | 2,65*(1+1+0,7*2+1) |  | 11.66 |  |  | 2,65*(1+1+0,7*2+1)
3 | 342264051RT2 | Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr. desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace | m2 | 73.86 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.02017
|  | 2,66+50+3,2+3,23+1,6+2,55+0,5+10,12 |  | 73.86 |  |  | 2,66+50+3,2+3,23+1,6+2,55+0,5+10,12
| Celkem za | 3 Svislé a kompletní konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 61 | Upravy povrchů vnitřní | [5 empty] | 1
4 | 612409991RT2 | Začištění omítek kolem oken,dveří apod. s použitím suché maltové směsi | m | 86 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00238
5 | 612425931R00 | Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková | m2 | 16.12 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.05729
|  | 0,2*(0,6*3*5+1,2*7+1,5*14+0,8*4+2*8+0,6*5+2*10) |  | 16.12 |  |  | 0,2*(0,6*3*5+1,2*7+1,5*14+0,8*4+2*8+0,6*5+2*10)
6 | 612473182R00 | Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková | m2 | 36.14 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.0223
|  | zazdívka+nové příčky:1,446/0,3+11,66*2 |  | 28.14 |  |  | zazdívka+nové příčky:1,446/0,3+11,66*2
|  | ostatní drobné:8 |  | 8 |  |  | ostatní drobné:8
| Celkem za | 61 Upravy povrchů vnitřní |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 62 | Úpravy povrchů vnější | [5 empty] | 1
7 | 622421396RU1 | Zateplovací systém EPS 70 F tl. 100 mm omítka silikátová, spotřeba 2,5 kg/m2 | m2 | 128.36 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01173
|  | 2*(17,1+5,5)*3,0 |  | 135.6 |  |  | 2*(17,1+5,5)*3,0
|  | -(0,6*0,6*5+1,2*1,5*7+0,8*2,3) |  | -16.24 |  |  | -(0,6*0,6*5+1,2*1,5*7+0,8*2,3)
|  | 0,2*(0,6*3*5+1,2*7+1,5*14+2,3*2+1*2) |  | 9 |  |  | 0,2*(0,6*3*5+1,2*7+1,5*14+2,3*2+1*2)
| Celkem za | 62 Úpravy povrchů vnější |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 63 | Podlahy a podlahové konstrukce | [5 empty] | 1
8 | 632411104RT1 | Vyrovnávací stěrka Cemix 050, ruční zprac. tl.4 mm samonivelační anhydritová směs 30 Cemix 050 30 MPa | m2 | 73.86 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.007
|  | 2,66+3,2+3,23+1,6+2,55+0,5+10,12+50 |  | 73.86 |  |  | 2,66+3,2+3,23+1,6+2,55+0,5+10,12+50
| Celkem za | 63 Podlahy a podlahové konstrukce |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 64 | Výplně otvorů | [5 empty] | 1
9 | 642942111RT2 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 60 x 197 x 11 cm | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03021
10 | 642942111RT4 | Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně CgH 80 x 197 x 11 cm | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.03077
| Celkem za | 64 Výplně otvorů |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 94 | Lešení a stavební výtahy | [5 empty] | 1
11 | 941941041R00 | Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m (fasáda) | m2 | 170 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01838
12 | 941941291R00 | Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 | m2 | 170 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00097
13 | 941941841R00 | Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m | m2 | 170 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
| Celkem za | 94 Lešení a stavební výtahy |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 95 | Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách | [5 empty] | 1
14 | 952901111R00 | Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m | m2 | 80 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4e-05
15 | 953941210R00 | Osazení kovových poklopů s rámy plochy do 1 m2 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.04867
16 | 953941411R00 | Osazení železných ventilací o ploše do 0,10 m2 | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.01116
17 | 95-01 | M+D plech.dvířka s rámem pro vstup do sklepa 1000x800 mm | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 65 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
18 | 95-02 | Plastová jímka vč.poklopu a vybír.jímky - vložka do stáv.bet.jímky - 8 m3 + stav.práce | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
19 | 55340298 | Poklop ocelový 850x1000mm (povrch jako podlaha) | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55340298 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0.069
20 | 55347615 | Ocelový průvětrník s rámečkem a sítí 150x150 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 1 | 55347615 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0
| Celkem za | 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 96 | Bourání konstrukcí | [5 empty] | 1
21 | 725110811R00 | Demontáž klozetů splachovacích | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
22 | 725210821R00 | Demontáž umyvadel bez výtokových armatur | soubor | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
23 | 725230811R00 | Demontáž bidetů z diturvitu | soubor | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
24 | 725820801R00 | Demontáž baterie nástěnné do G 3/4 | soubor | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
25 | 776551830R00 | Sejmutí povlaků volně položených | m2 | 56.17 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
|  | 34,75+10,6+9,5+1,32 |  | 56.17 |  |  | 34,75+10,6+9,5+1,32
26 | 962031132R00 | Bourání příček cihelných tl. 10 cm | m2 | 40.9425 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00067
|  | 2,65*(4,7+2,9+1,55+1,05+0,85+0,9+0,9+0,6+2) |  | 40.9425 |  |  | 2,65*(4,7+2,9+1,55+1,05+0,85+0,9+0,9+0,6+2)
27 | 962081141R00 | Bourání oken ze skleněných tvárnic tl. 15 cm | m2 | 1.8 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00067
|  | 0,6*0,6*3+1,2*0,6 |  | 1.8 |  |  | 0,6*0,6*3+1,2*0,6
28 | 965081713R00 | Bourání dlaždic keramických tl. 1 cm, nad 1 m2 | m2 | 15.86 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 5,51+2,08+0,9+4,22+1,35+0,9*2 |  | 15.86 |  |  | 5,51+2,08+0,9+4,22+1,35+0,9*2
29 | 968062354R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 1 m2 | m2 | 3.6 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00219
|  | 0,6*1,2*5 |  | 3.6 |  |  | 0,6*1,2*5
30 | 968062355R00 | Vybourání dřevěných rámů oken dvojitých pl. 2 m2 | m2 | 12.24 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.001
|  | 1,2*1,5*6 |  | 10.8 |  |  | 1,2*1,5*6
|  | 1,2*1,2 |  | 1.44 |  |  | 1,2*1,2
31 | 968062455R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. do 2 m2 | m2 | 6.4 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00117
|  | 0,8*2,0*4 |  | 6.4 |  |  | 0,8*2,0*4
32 | 968062456R00 | Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl. nad 2 m2 | m2 | 2.3 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.001
|  | 1,0*2,3 |  | 2.3 |  |  | 1,0*2,3
33 | 971033541R00 | Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.30 cm, MVC | m3 | 0.198 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.00182
|  | parapet:0,3*0,6*1,1 |  | 0.198 |  |  | parapet:0,3*0,6*1,1
34 | 978012191R00 | Dem.podhl.omítka vnitřních rákosov.stropů do 100 % +tepel.izolace | m2 | 72.03 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | 5,51+34,75+10,6+9,5+1,32+2,08+0,9+4,22+1,35+0,9*2 |  | 72.03 |  |  | 5,51+34,75+10,6+9,5+1,32+2,08+0,9+4,22+1,35+0,9*2
| Celkem za | 96 Bourání konstrukcí |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 99 | Staveništní přesun hmot | [5 empty] | 1
35 | 999281111R00 | Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 25 m | t | 13.1932 | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0
| Celkem za | 99 Staveništní přesun hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 713 | Izolace tepelné | [5 empty] | 1
36 | 713111121R00 | Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem | m2 | 73.86 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00053
37 | 63140520.A | Multirock deska izolač.víceúčel. min.vlna tl.200mm | m2 | 75.3372 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 63140520.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.007
|  | 73,86*1,02 |  | 75.3372 |  |  | 73,86*1,02
38 | 998713201R00 | Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 713 Izolace tepelné |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 721 | Kanalizace | [5 empty] | 1
39 | 721273150RT1 | Hlavice ventilační přivětrávací HL900 přivzdušňovací ventil HL900, DN 50/70/100 | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00049
40 | 721200002RA0 | Kanalizace vnitřní. trubky Geberit, D 125 | m | 11 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00131
41 | 998721201R00 | Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
42 | 900 RT3 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a zednické přípomoce | h | 30 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 721 Kanalizace |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 722 | Vodovod | [5 empty] | 1
43 | 722200003RAB | Vodovod, potrubí polyetylenové DN 20/2, ochrana ochrana potrubí skruží Mirelon | m | 28 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00177
44 | 900 RT3 | Hzs - nezmeřitelné práce čl.17-1a zednické přípomoce | h | 20 | 0 | 0 |  | 2 | 10 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
| Celkem za | 722 Vodovod |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 725 | Zařizovací předměty | [5 empty] | 1
45 | 725100001RA0 | Umyvadlo, (výlevka) baterie, zápachová uzávěrka | kus | 3 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.02013
46 | 725100002RA0 | Dřez, baterie, zápachová uzávěrka | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00852
47 | 725100004RA0 | Sprchové stání, baterie, podlahová vpust | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.0083
48 | 725100006RA0 | Klozet kombi | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.03212
49 | 725100008RA0 | Ohřívač vody elektrický akumulační do 165 l | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.13683
| Celkem za | 725 Zařizovací předměty |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 728 | Elektroinstalace | [5 empty] | 1
50 | Předběžná cena | Elektroinstalace vč.svítidel | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 70 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 728 Elektroinstalace |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 730 | Vytápění | [5 empty] | 1
51 | Předběžná cena | AKU kamna 2x4kW,1x2kW + 4x přímotop 250W | kpl | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 71 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
| Celkem za | 730 Vytápění |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 764 | Konstrukce klempířské | [5 empty] | 1
52 | 764252403R00 | Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm | m | 34.2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.003
|  | 17,1*2 |  | 34.2 |  |  | 17,1*2
53 | 764259411R00 | Kotlík kónický z pl.Ti-Zn pro trouby, D do 150 mm | kus | 2 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00406
54 | 764291420R00 | Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 330 mm | m | 14 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00288
|  | 3,5*4 |  | 14 |  |  | 3,5*4
55 | 764510450RT2 | Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 330 mm nalepení Enkolitem | m | 12 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00279
|  | 0,65*5+1,25*7 |  | 12 |  |  | 0,65*5+1,25*7
56 | 764554402R00 | Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm | m | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00262
57 | 998764201R00 | Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 764 Konstrukce klempířské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 766 | Konstrukce truhlářské | [5 empty] | 1
58 | 766629301R00 | Montáž oken plastových plochy do 1,50 m2 | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0009
59 | 766629302R00 | Montáž oken plastových plochy do 2,70 m2 | kus | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0012
60 | 766629304R00 | Montáž dveří plastových | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00168
61 | 766661112R00 | Montáž dveří do zárubně,otevíravých 1kř.do 0,8 m | kus | 9 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0
62 | 766-01 | M+D dveře shrnovací dřevěné 700/2000 | ks | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 12 | 0 | 56 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
63 | 61143000 | Okno plastové jednodílné 60 x 60 cm P | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61143000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0071
64 | 61143067 | Okno plastové jednodílné 120 x 150 cm OS | kus | 7 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61143067 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0284
65 | 61143792.A | Dveře vchodové plast 800x2300 otevíravé | kus | 1 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61143792.A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.044
66 | 61160132 | Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 60x197 lak. vč.kování | kus | 5 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61160132 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0138
67 | 61160192 | Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak vč.kování | kus | 4 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 61160192 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.016
68 | 998766201R00 | Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 766 Konstrukce truhlářské |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 771 | Podlahy z dlaždic a obklady | [5 empty] | 1
69 | 771575010RAH | Dlažba do tmele Schomburg 15 x 15 cm do tmele Monoflex, dlažba ve specifikaci | m2 | 23.86 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00361
|  | vnitřní dlažba:2,66+3,2+3,23+1,6+2,55+0,5+10,12 |  | 23.86 |  |  | vnitřní dlažba:2,66+3,2+3,23+1,6+2,55+0,5+10,12
70 | 771575012RAI | Dlažba do tmele Schomburg 20 x 20 cm do tmele Unifix 2K, dlažba ve specifikaci | m2 | 17.44 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00436
|  | chodník:17,44 |  | 17.44 |  |  | chodník:17,44
71 | 59764210 | Dlažba Taurus Granit protiskl. 300x300x9 mm | m2 | 18.312 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 59764210 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0192
|  | 17,44*1,05 |  | 18.312 |  |  | 17,44*1,05
72 | 59764230 | Dlažba Taurus Granit reliéfní 200x200x9 mm | m2 | 24.948 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 59764230 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0192
|  | 23,76*1,05 |  | 24.948 |  |  | 23,76*1,05
73 | 998771201R00 | Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 771 Podlahy z dlaždic a obklady |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 777 | Podlahy ze syntetických hmot | [5 empty] | 1
74 | 777155010R00 | Podlahy lité polyuretanové ast 100, proti otěru | m2 | 50 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00245
75 | 998777201R00 | Přesun hmot pro podlahy syntetické, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 777 Podlahy ze syntetických hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 781 | Obklady keramické | [5 empty] | 1
76 | 781415013RAH | Obklad pórovinový do tmele Schomburg 15 x 15 cm do tmele Monoflex, obklad ve specifikaci | m2 | 38.4 | 0 | 0 |  | 2 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0.00319
|  | 1,6*3,0+2,0*2*(0,9*4+0,7*2+1,7*2) |  | 38.4 |  |  | 1,6*3,0+2,0*2*(0,9*4+0,7*2+1,7*2)
77 | 597623082 | Dlaždice 19,7x9,7 Color Two šedá mat | m2 | 40.32 | 0 | 0 |  | 2 | 3 | 7 | 597623082 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0.0142
|  | 38,4*1,05 |  | 40.32 |  |  | 38,4*1,05
78 | 998781201R00 | Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m | % |  | 0 | 0 |  | 2 | 7 | 1002 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1002 | 0
| Celkem za | 781 Obklady keramické |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 783 | Nátěry | [5 empty] | 1
79 | 783631003R00 | Nátěr Balakryl truhl.výrobků 1x +2x email +2x tmel | m2 | 24.1 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0008
|  | 0,5*(17,1*2+3,5*4) |  | 24.1 |  |  | 0,5*(17,1*2+3,5*4)
| Celkem za | 783 Nátěry |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | 784 | Malby | [5 empty] | 1
80 | 784121101R00 | Penetrace podkladu nátěrem JUB, Akril Emulze, 1 x | m2 | 264.42 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.0001
81 | 784125212R00 | Malba tekutá JUB, Jupol, bílá, bez penetrace, 2 x | m2 | 264.42 | 0 | 0 |  | 2 | 1 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0.00031
|  | 73,86+2,65*(16,5*2+4,7*8+2,8*2+1,7*6) |  | 302.82 |  |  | 73,86+2,65*(16,5*2+4,7*8+2,8*2+1,7*6)
|  | -38,4 |  | -38.4 |  |  | -38,4
| Celkem za | 784 Malby |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Díl: | D96 | Přesuny suti a vybouraných hmot | [5 empty] | 1
82 | 979081111R00 | Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | t | 11.7254 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
83 | 979081121R00 | Příplatek k odvozu za každý další 1 km | t | 23.4509 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
84 | 979082111R00 | Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m | t | 11.7254 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
85 | 979990001R00 | Poplatek za skládku stavební suti | t | 11.7254 | 0 | 0 |  | 2 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| Celkem za | D96 Přesuny suti a vybouraných hmot |  |  |  | 0 |  | 4 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Elektrika
Výpis výměr elektroinstalace
Díl 728
Název | Jednotka | Počet | Cena za jednotku | Celkem
Vodič CYKY 3x15 | m | 105 |  | 0
Vodič CYKY 3x2,5 | m | 70 |  | 0
Vodič CYKY 4x16 | m | 5 |  | 0
Vypínač 1.pol-10A | ks | 7 |  | 0
Přepínač střídavý-10A | ks | 2 |  | 0
Přepínač seriový- 10A | ks | 1 |  | 0
Přepínač křížový- 10A | ks | 1 |  | 0
Zásuvka jednoduchá 16 A | ks | 2 |  | 0
Zásuvka dvojitá 16 A | ks | 8 |  | 0
Zvonkové tlačítko | ks | 1 |  | 0
Svítidlo stropní 2x60W | ks | 3 |  | 0
Svítidlo nástěnné 60W | ks | 6 |  | 0
Nástěnné se senzorem pohybu | ks | 2 |  | 0
Zářivkové stropní 2x54W s krytem proti rozbití | ks | 6 |  | 0
Rozvaděč ER |  |  |  | 0
Elektroměrový rozvaděč pro 1 elektroměr a HDO | ks | 1 |  | 0
Jistič 3x25 A/B | ks | 1 |  | 0
Rozvaděč RK |  |  |  | 0
Plast. rozvodnice pro 56 modulů | ks | 1 |  | 0
Vypínač 3x40A | ks | 1 |  | 0
Jistič 1x10A | ks | 3 |  | 0
Jistič 1x16A | ks | 3 |  | 0
Jistič 1x6A | ks | 4 |  | 0
Jistič 3x16A | ks | 1 |  | 0
Pr. chránič s nadpr.jištěním 4x25/0,03A | ks | 1 |  | 0
Stykač 3x16A | ks | 2 |  | 0
Stykač 3x20A | ks | 1 |  | 0
Montáž | h |  |  | 0
Celkem |  |  |  | 0